REFRAKTOMETRIA

Temat: Identyfikacja wybranych związków chemicznych, ilościowe oznaczanie stężenia gliceryny w preparacie farmaceutycznym metodą refraktometryczną

Cel ćwiczenia –ilościowe i jakościowe  oznaczanie  związków chemicznych

opartych na zjawisku załamania światła

Promień świetlny padający pod kątem ( na płaszczyznę rozgraniczającą dwa ośrodki ulega załamaniu pod kątem (. Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania określany jest współczynnikiem załamania światła lub współczynnikiem refrakcji (n):

sin (

## n =

## sin (

Pomiaru współczynnika załamania dokonuje się w temperaturze 200C, w świetle sodowym o długości fali 589,3 nm. Zwiększając kąt padania do wartości 900, zwiększa się kąt załamania i osiąga maksimum (kąt graniczny). Ponieważ sinus kąta 900 równa się 1, to równanie opisujące współczynnik refrakcji przyjmuje postać:

## 1

## n =

## sin (gr

Pomiar współczynnika refrakcji sprowadza się do zmierzenia kąta granicznego. Kąt graniczny stanowi ostre rozgraniczenie między częścią oświetloną i nieoświetloną ośrodka.

Współczynnik załamania zależy od rodzaju związku chemicznego i jego stężenia. Pozwala to na identyfikację związku chemicznego, wykrywanie zanieczyszczeń i oznaczenia ilościowe. Współczynnik refrakcji zmniejsza się nieliniowo wraz ze wzrostem temperatury.

Zależność pomiędzy współczynnikiem załamania światła, a gęstością i masą molową określa tzw. refrakcja molowa (RM). Współczynnik załamania światła jest wielkością niemianowaną, natomiast RM wyraża się w [cm3mol-1]

Ważną właściwością refrakcji molowej jest jej addytywność. Można ją obliczyć na podstawie znajomości wzoru i struktury cząsteczki, jako suma odpowiednich udziałów refrakcji atomów i inkrementów uwzględniających wiązania i pierścienie.

##### Ćwiczenie 1 –  oznaczanie stężenia gliceryny w

##### preparacie farmaceutycznym

##### Aparatura

##### Refraktometr J257

##### Odczynniki

- Podstawowy roztwór gliceryny – 10%

- Woda destylowana

- Preparat farmaceutyczny „Gliceryna”

###### Wykonanie pomiarów

- Sporządzić wzorcowe roztwory gliceryny:

- odmierzyć do kolejnych, ponumerowanych probówek po 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 i 2 ml roztworu podstawowego gliceryny.

- próbki uzupełnić wodą destylowaną do 2 ml.

- uzyskuje się roztwory wzorcowe gliceryny o stężeniu: 1, 2, 4, 6, 8 i 10%.

2. Przygotować roztwór preparatu farmaceutycznego

- odmierzyć do probówki 0,25 ml preparatu farmaceutycznego i uzupełnić wodą destylowaną do 5 ml

3. Pomiar współczynnika załamania

- Przy pomocy refraktometru dokonać pomiaru współczynnika refrakcji wody destylowanej oraz przygotowanych wzorcowych roztworów gliceryny.

- Zmierzyć współczynnik refrakcji roztworu preparatu farmaceutycznego o nieznanym stężeniu gliceryny.

Opracowanie wyników

- Wyniki zestawić w tabeli i sporządzić wykres kalibracyjny przedstawiający zależność współczynnika refrakcji n od stężenia gliceryny. Oś Y wykresu powinna rozpoczynać się w punkcie odpowiadającym współczynnikowi refrakcji wody (stężenie gliceryny O%).

| c [%] | n |
| --- | --- |
| woda |  |
| 1 % |  |
| 2 % |  |
| 4 % |  |
| 6 % |  |
| 8 % |  |
| 10 % |  |
| Roztwór preparatu |  |

- W oparciu o wykres kalibracyjny odczytać nieznane stężenie gliceryny w roztworze badanym. Uwzględnić 20-krotne rozcieńczenie roztworu, aby obliczyć stężenie gliceryny w badanym preparacie farmaceutycznym

- Obliczyć błąd bezwzględny i błąd względny oznaczenia, przyjmując jako wartość rzeczywistą zawartość gliceryny w preparacie farmaceutycznym deklarowaną przez producenta.

Błąd bezwzględny ((x) - bezwzględna wartość różnicy między wartością rzeczywistą  (x) a wartością otrzymanego wyniku (xi).

(x = (x – xi (

Błąd względny ((x wzgl.), wyraża stosunek wielkości błędu bezwzględnego ((x) do mierzonej wartości prawdziwej (x).

(x

(x wzgl =                 x 100%

x

Błąd względny jest wartością niemianowaną. Wyrażony w procentach ułatwia porównanie wielkości błędów pomiędzy sobą.

Obliczyć doświadczalną refrakcję molową dla 10% roztworu gliceryny.

RM  –  refrakcja molowa

n – współczynnik refrakcji wyznaczony doświadczalnie (10% roztwór gliceryny)

M – masa molowa        = 92,09 g/mol

d – gęstość substancji   = 1,022 g/cm3

Obliczyć polaryzowalność (P) cząsteczki ze wzoru:

[cm3/cząsteczka]

N – liczba Avogadro (N = 6,023·1023 cząsteczek/mol)

Obliczyć refrakcję właściwą (r):

[cm3/g]

##### Ćwiczenie 2 –  identyfikacja  związku chemicznego

##### metodą refraktometryczną

##### Przy pomocy refraktometru dokonać pomiaru współczynnika załamania światła badanego związku chemicznego (zadanie)

- Znając współczynnik załamania światła podaj nazwę badanego związku, posługując się podaną tablicą

| Związek chemiczny | Współczynnik załamania |
| --- | --- |
| Aceton | 1,3591 |
| Alkohol etylowy | 1,3613 |
| Alkohol izopropylowy | 1,3773 |
| Alkohol propylowy | 1,3854 |
| Alkohol metylowy | 1,3286 |
| Chloroform | 1,4456 |
| Gliceryna | 1,4744 |
| n-heksan | 1,3751 |
| Woda | 1,3330 |

##### Ćwiczenie 3 –  porównanie RM alkoholu wyznaczonego

##### doświadczalnie z RM obliczonego przez

##### sumowanie udziałów

##### Przy pomocy refraktometru dokonać pomiaru współczynnika załamania światła podanego alkoholu

- Znając masę molową, gęstość alkoholu i wyznaczone współczynniki refrakcji, oblicz refrakcję molową i porównaj z refrakcją molową obliczoną na podstawie wzoru i struktury cząsteczki

##### Masa cząsteczkowa, gęstość i refrakcja molowa alkoholi

##### wyliczona z sumowania udziałów

| Alkohol | M.cz M [g/mol] | Gęstość d [g/cm3] | Refrakcja molowa RM [cm3/mol] |
| --- | --- | --- | --- |
| metylowy | 32,04 | 0,7918 | 8,2990 |
| n-propylowy | 60,10 | 0,7996 | 17,5870 |
| n-butylowy | 74,12 | 0,8098 | 22,0493 |
| n-amylowy | 88,15 | 0,8144 | 26,3456 |
| n-heksylowy | 102,17 | 0,821 | 31,5106 |
| benzylowy | 108,14 | 1,042 | 32,4468 |